1. **AMAÇ**: Bu talimat Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde, yangın dolabı ve iş ekipmanları ile çalışmalar esnasında çalışanın kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.
2. **KAPSAM:** Bu talimat Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde tüm birimlerde bulunan yangın dolaplarının doğru bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
3. **YASAL DAYANAK:** Bu talimat; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,4857 Sayılı İş Kanunu,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.
4. **SORUMLULUKLAR:** Bu talimatın uygulanmasından yangın dolabı bulunduran tüm birimler ve yangın konusunda eğitim alan tüm personeller sorumludur.
5. **UYGULAMA:**

**TS EN 671-2 YASSI (İTFAİYE TİPİ)**

**KATLANABİLİR BEZ HORTUMLU**

**YANGIN DOLABI KULLANMA TALİMATI**

**1.** Yangını ihbar et **( İtfaiye – 110 ) – ( BUÜ İtfaiye – 40444 ) – (BUÜ Güvenlik – 40550 )**

**2.** Telaşlanmayın

**3**. Yangın bölgesinin ( Gerekirse işletmenin ) elektriğini kesin

**4**. Dolabın kapağını açıp hortum makarasını dışarıya çevirin

**5**. Hortum rekoru vanaya takılı değil ise tırnakları karşılıklı yerine yerleştirip sonuna kadar çevirip takın

**6**. Diğer rekoru da aynı şekilde nozula ( Lansı ) takın

**7**. Hortum eklemek gerekiyorsa son hortum rekoruna nozulu ( Lansı ) takın.

**8**. Su geçebilmesi için tüm hortumları düzgün açın.

**9**. Vanayı açacak olan Nozulu tutanla haberleşip vana kelebeğini sola çevirerek açın

**10**. Nozuldan püsküren suyu yanan yüzeye püskürtün ( Kumandalı nozulda duruma göre jet-sisleme

durumuna ayarlayın )

**11**. Elektrik, metal ve sıvı yangınlarına su ile müdahale etmeyin

**12**. Yangın tamamen söndüğünden emin olunca nozulları söküp hortum içinde ki suyu boşaltıp kurutun

**13**. Yangın hortumlarını yangın dışında kesinlikle kullanmayın.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SORUMLU** **PERSONEL**  **( Tebellüğ Eden )** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN**  **( Tebliğ Eden )** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Bursa Uludağ Üniversitesi ………………………………………………………………………………….sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim**.