**Raporlarınızı en geç 07.11.2021 Pazar 23:59’a kadar emredereli@uludag.edu.tr adresine e-posta atmanız gerekmektedir**. **Elden rapor teslimi kabul edilmeyecektir.**

**Rapordan beklenen sonuçlar;**

Sıcak ve soğuk su için ısı transfer miktarı (Q), ortalama ısı transfer miktarı, ortalama ısı transfer katsayısı hesaplanacaktır. Sıcaklık eğrisi oluşturulacaktır.

**NOT: Raporun puanlanmasında sonuçların doğruluğunun yanı sıra rapor formatına uygunluğu değerlendirilecektir. Birebir aynı verilen ve/veya geç teslim edilen raporlardan puan kesintisi yapılacaktır.**

**Deney sonuçları;**

Th,in= 41 ⁰C Th,out= 31 ⁰C h=0.1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒/𝑑𝑘

Tc,in= 16 ⁰C Tc,out= 21 ⁰C c=0.3 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒/𝑑𝑘

**NOT:** Hesaplamalarınızda kullanacağınız birimlere dikkat ediniz.