**Raporlarınızı en geç 02.11.2022’ye kadar** **muhammeddonmez@uludag.edu.tr** **adresine e-posta atmanız gerekmektedir**.

**Rapordan beklenen sonuçlar;**

Sıcak ve soğuk su için ısı transfer miktarı (Q), ortalama ısı transfer miktarı, ortalama ısı transfer katsayısı hesaplanacaktır. Sıcaklık eğrisi oluşturulacaktır.

**NOT: Raporun puanlanmasında sonuçların doğruluğunun yanı sıra rapor formatına uygunluğu değerlendirilecektir. Birebir aynı verilen ve/veya geç teslim edilen raporlardan puan kesintisi yapılacaktır.**

 **Deney sonuçları;**

Th,in= 41 ⁰C Th,out= 31 ⁰C $\dot{m}$h=0.1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒/𝑑𝑘

Tc,in= 16 ⁰C Tc,out= 21 ⁰C $\dot{m}$c=0.3 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒/𝑑𝑘

**NOT:** Hesaplamalarınızda kullanacağınız birimlere dikkat ediniz.